سوالات مربوط به آزمايشگاه
شهرستان :       

	   نام آزمایشگاه :                                           رسمي  (                     طرحي (             قراردادي (                                                                       
	امتیاز
	نمره کسب شده

	1 _ دستورالعمل كتبي ( شرايط نمونه گيري ) جهت آموزش به بيماران وجود دارد

	( 0 يا 10 )


	

	2 _ مدت زمان بستن تورنيكتا كمتر از يك دقيقه مي باشد .
	( 10 يا 0 )
	

	3 _ نام و نام خانوادگي بيمار و شماره پذيرش ساعت نمونه گيري روي برچسب ظرف نمونه با خط خواناقيد مي شود .
	( 0 يا 15 )
	

	4 _ شرايط و ضوابط ايمني ضمن نمونه گيري رعايت مي شود ( پوشيدن دستكش   (     روپوش  (      وجود سيفتي باكس  (            ضد عفوني كننده مناسب (   )           هر كدام 5/2 امتياز
	( 0 تا 10 )‌
	

	5 _ حداقل و حداكثر زمان جداسازي سرم و پلاسما از نمونه خون

حداقل زمان ............................   حداكثر زمان ....................................                   هر كدام 5 امتياز
	( 0 تا 10 )‌
	

	6 _ شرايط نگهداري بعد از جداسازي سرم و پلاسما از نمونه خون

دماي اتاق ..............دماي يخچال ................فريزر20 _ درجه .................              هر كدام 5 امتياز
	( 0 تا 15 )‌
	

	7 _ براي جداسازي سرم و پلاسما از خون ، از سر سمپلر و اپليكاتور جداگانه استفاده مي شود


	( 0 يا 10 )‌
	

	8 _ شرايط نگهداري و تاريخ انقضاء‌كيت ها مناسب است
	( 0 يا 10 )‌
	

	9 _ روش انجام آزمايش مطابق با دستورالعمل كيت مي باشد
	( 0 يا 10 )
	

	10 _ سرم كنترل معتبر در آزمايشگاه موجود است
	( 0 يا 10 )
	

	11 _ چارت كنترل كيفي تستهاي بيو شيميايي در آزمايشگاه موجود است
	( 0 يا 10 )‌
	

	12 _ مستندات كنترل كيفي تستهاي بيوشيميايي در آزمايشگاه موجود است
	( 0 يا 10 )‌
	

	13 _ از استاندارد مربوط به كيت مورد نظر استفاده مي شود
	( 0 يا 10 )‌
	

	14 _ كنترل كيفي دستگاه اسپكتروفتومتر ( يا فتومتر ) _ سمپلر ها حداقل هر 6 ماه يكبار انجام مي شود
	( 0 يا 10 )‌
	

	15 _ مستندات و كنترل كيفي دستگاه اسپكتروفتومتر و ساير ابزار پايه موجود است
	( 0 يا 10 )‌
	

	16-کیت مورد استفاده دارای تایید ازمایشگاه مرجع سلامت میباشد .
	( 0 يا 10 )‌
	

	17- آیا روزانه از سرم کنترل معتبر استفاده میگردد .
	( 0 يا 10 )‌
	

	18-آیا اقدامات اصلاحی در مورد نمونه های خارج از محدوده (قوانین وسکارد )انجام گردیده است
	( 0 يا 10 )‌
	

	19-آیا logbook دستگاه (اسپکترو فوتومتر یا فتومتر یا اتو انا لیزور )موجود می باشد .
	( 0 يا 10 )‌
	

	20-آیا نتایج آزمایشات ثبت و ضبط بمدت شش ماه انجام می پذیرد .
	( 0 يا 10 )‌
	

	جمع کل امتیاز 
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نام و نام خانوادگي پرسشگر                          نام و نام خانوادگي نيروي آزمايشگاه                     نام و نام خانوادگي نماينده مركز بهداشت

             امضاء                                                             مدرك تحصيلي                                                                 امضاء

                                                                                   امضاء

